## garver 6 Mixed-Integer
Villasana, R. PhD Dissertation (1984). Transmission network planning using linear and mixed integer programming | [14 empty] | Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co | [7 empty] | Octubre de 2024
Line structure |  |  | R+JX | 0.00025 | +j | 0.01 | pu/km | [5 empty] | Sbase= | 100 | PG | PL | P |  |  | # of 100MW lines |  | Cost | OverallCost
|  |  | length km |  | x | cap mw | Bij=1/Xij | Gij (pu) | [6 empty] | 50 | 80 | -30 |  | I351 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  | Unknown variables
Existing Line |  | 1-2 | 40 | 0.01 | 0.4 | 100 | 2.5 | 0.062461 | [6 empty] | 0 | 240 | -240 |  | I352 | 0 | 2 | 100 | 0 |  |  | B' matrix 5x5
Existing Line |  | 1-4 | 60 | 0.015 | 0.6 | 80 | 1.6667 | 0.041641 | [6 empty] | 165 | 40 | 125 |  | I353 | 0 | 3 | 100 | 0 |  |  | Mismatch |  | 93.5005
Existing Line |  | 1-5 | 20 | 0.005 | 0.2 | 100 | 5 | 0.12492 | [6 empty] | 0 | 160 | -160 |  | I621 | 0 | 1 | 150 | 0 |  |  | Calculated flows
Existing Line |  | 2-3 | 20 | 0.005 | 0.2 | 100 | 5 | 0.12492 | [6 empty] | 0 | 240 | -240 |  | I622 | 0 | 2 | 150 | 0 |  |  | Calculated angles |  | 93.5005
Existing Line |  | 2-4 | 40 | 0.01 | 0.4 | 100 | 2.5 | 0.062461 | [6 empty] | 545 | 0 | 545 |  | I623 | 0 | 3 | 150 | 0
Existing Line |  | 3-5 | 20 | 0.005 | 0.2 | 100 | 5 | 0.12492 | [6 empty] | 760 | 760 | -545 |  | I624 | 1 | 4 | 150 | 600 | [5 empty] | 51.2511
Corridor |  | 3-5 | 20 | 0.005 | 0.2 | 100 | 5 | 0.12492 | [6 empty] | 760 | 760 | 0 |  | I625 | 0 | 5 | 150 | 0
Corridor |  | 6-4 | 30 | 0.0075 | 0.3 | 100 | 3.3333 | 0.083281 | [10 empty] | I641 | 0 | 1 | 150 | 0
Corridor |  | 6-2 | 30 | 0.0075 | 0.3 | 100 | 3.3333 | 0.083281 | [10 empty] | I642 | 1 | 2 | 150 | 300
Corridor |  | 6-5 | 61 | 0.01525 | 0.61 | 100 | 1.6393 | 0.040958 | [10 empty] | I643 | 0 | 3 | 150 | 0 |  |  |  | 62.0009
[19 empty] | I644 | 0 | 4 | 150 | 0
[19 empty] | I645 | 0 | 5 | 150 | 0
[19 empty] | I651 | 0 | 1 | 305 | 0
[19 empty] | I652 | 0 | 2 | 305 | 0
[19 empty] | I653 | 0 | 3 | 305 | 0 | [6 empty] | 31.7479
[23 empty] | 1000 | [5 empty] | 3.6293
subject to: 1) balance | [5 empty] | qa |  | Pinj base | F351 | F352 | F353 | F621 | F622 | F623 | F624 | F625 | F641 | F642 | F643 | F644 | F645 | F651 | F652 | F653 | Pinj | Mismatch
9.1667 | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0 | 0.106 | q1 | -0.3 | [16 empty] | 0.3 | 0
-2.5 | 10 | -5 | -2.5 | 0 | 0 | 0.311 | q2 | 1.1688 | F621: 0; F622: 0; F623: 0; F624: -3.5688; F625: -2.313e-16 | 2.4 | 0 |  | 356.8813
0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0.187 | q3 | 0.315 | F351: 0.935; F352: 0; F353: 7.8063e-17 | -1.25 | 0
-1.6667 | -2.5 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0.29649 | q4 | 0.28119 | F641: 0; F642: -1.8812; F643: 0; F644: 0; F645: 5.7824e-17 | 1.6 | 0 |  |  | 188.1187
-5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | q5 | -1.465 | F351: -0.935; F352: 0; F353: -7.8063e-17; F651: 5.6876e-18; 1000 F652: 0; 1000 F653: 0 | 2.4 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57866 | q6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.5688 | 2.313e-16 | 0 | 1.8812 | 0 | 0 | -5.7824e-17 | -5.6876e-18 | 0 | 0 | -5.45 | 0
Augmented susceptance BaMatrix |  |  |  | 1 | 5 | 0.187 | Dq351 | F351 | F351: -1; F352: 0.935; F353: 1; F622: 0.0021779
|  |  |  | 2 | 5 | 0 | Dq352 | F352 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; F643: INTEGRALITY
|  |  |  | 3 | 5 | 5.2042e-18 | Dq353 | F353 | F351: 0; F352: 7.8063e-17; F353: 0; F622: 0; F643: 1; F644: <=; F645: 1
|  |  |  | 1 | 3.3333 | 0 | Dq621 | F621 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; F643: 1; F644: <=; F645: 1
|  |  |  | 2 | 3.3333 | 0 | Dq622 | F622 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; F643: 1; F644: <=; F645: 1
|  |  |  | 3 | 3.3333 | 0 | Dq623 | F623 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; F643: 0; F644: <=; F645: 1
|  |  |  | 4 | 3.3333 | 0.26766 | Dq624 | F624 | F351: -4; F352: 3.5688; F353: 4; F622: 0.011862
|  |  |  | 5 | 3.3333 | 1.3878e-17 | Dq625 | F625 | F351: 0; F352: 2.313e-16; F353: 0; F622: 0
|  |  |  | 1 | 3.3333 | 0 | Dq641 | F641 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0
|  |  |  | 2 | 3.3333 | 0.28218 | Dq642 | F642 | F351: -2; F352: 1.8812; F353: 2; F622: 0.0065873
|  |  |  | 3 | 3.3333 | 0 | Dq643 | F643 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0
|  |  |  | 4 | 3.3333 | 0 | Dq644 | F644 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0
|  |  |  | 5 | 3.3333 | -3.4694e-18 | Dq645 | F645 | F351: 0; F352: -5.7824e-17; F353: 0; F622: 0; 1000 F653: ,
|  |  |  | 1 | 1.6393 | 0 | Dq651 | F651 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; 1000 F653: ,
|  |  |  | 2 | 1.6393 | 0 | Dq652 | F652 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; 1000 F653: ,
|  |  |  | 3 | 1.6393 | 0 | Dq653 | F653 | F351: 0; F352: 0; F353: 0; F622: 0; 1000 F653: ,
|  |  | Fijk= | k | Bij | Dqijk |  | F12 | F351: -1; F352: -0.51251; F353: 1; F622: 0.0013079; 1000 F653: ,
|  |  | Flows |  |  |  |  | F14 | F351: -0.8; F352: -0.31748; F353: 0.8; F622: 0.00075319; 1000 F653: ,
[8 empty] | F15 | F351: -1; F352: 0.52999; F353: 1; F622: 0.00070113; 1000 F653: ,
[8 empty] | F23 | F351: -1; F352: 0.62001; F353: 1; F622: 0.0009592; 1000 F653: ,
[8 empty] | F35 | F351: -1; F352: 0.935; F353: 1; F622: 2.9937e-05; 1000 F653: ,
[8 empty] | F24 | F351: -1; F352: 0.036293; F353: 1; F622: 6.5815e-06; 1000 F653: ,
[8 empty] | d 62 | F351: 0; F352: 4.1633e-17; F353: 0; F622: 0.04877; F623: <---- Losses; 1000 F653: ,
[8 empty] | d 64 | F351: 0; F352: 2.8103e-16; F353: 0; 1000 F653: ,
[8 empty] | d 65 | F351: -1; F352: 0.57866; F353: 1; 1000 F653: ,
[8 empty] | d 35 | F351: 0; F352: -5.2042e-18; F353: 0; 1000 F653: ,
,
,
,
,
,
,
,
,
0
Garver 6node system - Mixed-Binary LP Solution
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2