## garver 6 Mixed-Integer NLP
Garver 6 bus |  |  |  | Porgoramado por Paulo De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co
Line structure |  |  | R+JX | 0.0025 | +j | 0.01 | pu/km | [5 empty] | Sbase= | 100 | Pg | Pd | P
|  |  | length km | r | x | cap mw | Bij=1/Xij | Gij (pu) | Losses | [5 empty] | 50 | 80 | -30
Existing Line |  | 1-2 | 40 | 0.1 | 0.4 | 100 | 2.5 | 0.58824 | 0.012318 | [5 empty] | 0 | 240 | -240
Existing Line |  | 1-4 | 60 | 0.15 | 0.6 | 80 | 1.6667 | 0.39216 | 0.0070933 | [5 empty] | 165 | 40 | 125
Existing Line |  | 1-5 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 | 1.1765 | 0.006603 | [5 empty] | 0 | 160 | -160
Existing Line |  | 2-3 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 | 1.1765 | 0.0090334 | [5 empty] | 0 | 240 | -240
Existing Line |  | 2-4 | 40 | 0.1 | 0.4 | 100 | 2.5 | 0.58824 | 6.1982e-05 | [5 empty] | 545 | 0 | 545
Existing Line |  | 3-5 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 | 1.1765 | 0.02051 |  | # of 100MW lines |  | Cost | OverallCost | 760 | 760 | 0
Corridor |  | 6-4 | 30 | 0.075 | 0.3 |  |  | 1.5686 | 0.062037 | X1 | 2 |  | 150 | 300
Corridor |  | 6-2 | 30 | 0.075 | 0.3 |  |  | 3.1373 | 0.11171 | X2 | 4 |  | 150 | 600
Corridor |  | 6-5 | 61 | 0.1525 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | X3 | 0 |  | 305 | 0
Corridor |  | 3-5 | 20 | 0.05 | 0.2 |  |  | 1.1765 | 0.02051 | X4 | 1 |  | 100 | 100
[8 empty] | Total Losses | 0.49976 |  |  |  |  | 1000
subject to: 1) balance | [9 empty] | 2) line capacity |  |  | -Pfmax< | pf | <Pfmax
|  |  |  | Pg-Pd (pu) |  | P (pu) |  | Mismatch |  |  | Line | 1-2 | -1 | -0.51251 | 1
|  |  |  | -0.3 |  | -0.3 |  | -3.8267e-11 |  |  | Line | 1-4 | -0.8 | -0.31748 | 0.8
|  |  |  | -2.4 | - | -2.4 | = | 6.2016e-10 |  |  | Line | 1-5 | -1 | 0.52999 | 1
|  |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 3.4613e-07 |  |  | Line | 2-3 | -1 | 0.62001 | 1
|  |  |  | -1.6 |  | -1.6 |  | -3.2774e-12 |  |  | Line | 2-4 | -1 | 0.036293 | 1
|  |  |  | -2.4 |  | -2.4 |  | -3.4613e-07 |  |  | Line | 3-5 | -1 | 0.935 | 1
|  |  |  | 5.45 |  | 5.45 |  | -5.7862e-10 |  |  | Line | 6-4 | -2 | 1.8812 | 2
[11 empty] | Line | 6-2 | -4 | 3.5688 | 4
|  | B susceptance matrix | [5 empty] | theta |  |  | Line | 6-5 | 0 | 0 | 0
|  | 9.1667 | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0 | 0 | q1 |  | Line | 3-5 | -1 | 0.935 | 1
|  | -2.5 | 23.3333 | -5 | -2.5 | 0 | -13.3333 | 0.205 | q2
B*Theta= |  | 0 | -5 | 15 | 0 | -10 | 0 | 0.081003 | q3
|  | -1.6667 | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667 | 0.19049 | q4
|  | -5 | 0 | -10 | 0 | 15 | 0 | -0.106 | q5
|  | 0 | -13.3333 | 0 | -6.6667 | 0 | 20 | 0.47267 | q6
| Bbase |  | 9.1667 | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5
|  |  | -2.5 | 10 | -5 | -2.5 | 0
|  |  | 0 | -5 | 10 | 0 | -5
|  |  | -1.6667 | -2.5 | 0 | 4.1667 | 0
|  |  | -5 | 0 | -5 | 0 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corridor | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | -6.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | -3.3333
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  | 0 | 0 | 0 | -3.3333 | 0 | 3.3333
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corridor | 62 |  | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | -13.3333 |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | -3.3333
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | -13.3333 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 |  | 0 | -3.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corridor | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | -1.6393
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6393 | 1.6393
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corridor | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incidence Matrix
| Q= | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 6-4 | 6-2 | 6-5 | 3-5 | H 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 | 2.5 | [9 empty] | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | 1-4 |  | 1.6667 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Line | 1-5 |  |  | 5 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Line | 2-3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0
Line | 2-4 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
Line | 3-5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0
Line | 6-4 | [6 empty] | 6.6667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1
Line | 6-2 | [7 empty] | 13.3333 |  |  | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1
Line | 6-5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | 3-5 | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0
T=QH |  | node 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Line | 1-2 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | 1-4 | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0
Line | 1-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
Line | 2-3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0
Line | 2-4 | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0
Line | 3-5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0
Line | 6-4 | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667
Line | 6-2 | 0 | -13.3333 | 0 | 0 | 0 | 13.3333
Line | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | 3-5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0
Garver 6node system - Mixed-Integer NLP Solution