## Hoja2
%% Store the results | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3
Results(1,1)=InverB;%Investment NPV, USD | 1155880 | 1137432 | 1548692 | 1548692 | 1137432 | 1155880 | 1548692
Results(2,1)=LossesB;%Losses NPV, USD | 596361.588 | 649836.4224 | 389493.3204 | 389493.3204 | 649836.4224 | 596361.588 | 389493.3204
Results(3,1)=ENSB;%ENS NPV, USD | 304285.7839 | 310494.7991 | 250122.0336 | 250122.0336 | 310494.7991 | 304285.7839 | 250122.0336
Results(4,1)=InverB+ENSB+LossesB;%Total NPV, USD | 2056527.3719 | 2097763.2216 | 2188307.354 | 2188307.354 | 2097763.2216 | 2056527.3719 | 2188307.354
Results(5,1)=EstimLosses;%Model (Estimated)Peak Power Losses in kW | 277.355 | 302.225 | 181.145 | 181.145 | 302.225 | 277.355 | 181.145
Results(6,1)=ActualLosses;%Actual Peak Power Losses in kW | 250.8641 | 232.9349 | 176.7497 | 176.7497 | 232.9349 | 250.8641 | 176.7497
Results(7,1)=ShareLosses;%percentage | 0.014254 | 0.013235 | 0.010043 | 0.010043 | 0.013235 | 0.014254 | 0.010043
Results(8,1)=SAIFI;%system average iterruption frequencyin faults/customer/year | 0.0083459 | 0.0083535 | 0.0072374 | 0.0072374 | 0.0083535 | 0.0083459 | 0.0072374
Results(9,1)=SAIDI;%system average iterruption duration hours/customer/year | 0.070437 | 0.071874 | 0.057899 | 0.057899 | 0.071874 | 0.070437 | 0.057899
Results(10,1)=CAIDI;%customer average iterruption duration hours/customer/year | 8.4397 | 8.604 | 8 | 8 | 8.604 | 8.4397 | 8
Results(11,1)=TotalENS;%Energy Not Supplied in kWh/yr | 619.8436 | 632.4916 | 509.5096 | 509.5096 | 632.4916 | 619.8436 | 509.5096
Results(12,1)=ASAI;%Average Service Availability Index (%) | 99.9992 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9992 | 99.9992 | 99.9993
Results(13,1)=we1;%weight investment | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Results(14,1)=we2;%weight losses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Results(15,1)=we3;%weight ENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 2056527.3719 | 2097763.2216